### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 14 /14					      			          	          Kajetany dn., 25.02.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/14/14 na Dostawę materiałów medycznych (jednorazowego użytku) do zabiegów operacyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści SIWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1 i 2 zgodnie z rodzajem wymaganego asortymentu?

Taki podział pozwoli złożyć nam ofertę i wpłynie korzystnie na poziom cen w postępowaniu.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 2

Ad. Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści jako alternatywny przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego o następujących parametrach:

Przyrząd mocowany za pomocą kleszczyków bądź dedykowanego przyrządu (instertera wg Morgana), który Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach umowy.

Materiał: fluoroplastik,

średnica wewn. 1.14mm

średnica kołnierza zewnętrznego 2,2722mm

Wymiary kołnierza wewnętrznego dł. 1,7526, szer. 1.5875, śr. wew. otworu 1,14mm

Długość 2,5908

Przyrząd jest zgodny z produktem nr 302 z katalogu firmy DEMED.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 3

Ad. Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści jako alternatywny przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego o następujących parametrach:

Przyrząd mocowany za pomocą kleszczyków bądź dedykowanego przyrządu (instertera wg Morgana), który Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach umowy.

Materiał Blue Ultrasil Silikon (wyjątkowe wygładzenie powierzchni poprzez bombardowanie silikonu jonami argonu, sprawia, że powierzchnia jest wyjątkowo gładka, niekleista)

Śr wewn 1,27

Śr. kołnierza zewnętrznego 3.048mm

Wymiary dł. 1,1938mm, szer. 1,905mm, śr wewn.1,27mm

Dł. 3.556mm

Przyrząd jest zgodny z produktem nr 303 z katalogu firmy DEMED.

Przesyłamy również rysunki przyrządów do informacji Zamawiającego

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dodatkowe dane wymagane przez Zamawiającego na fakturze VAT (nazwa wytwórcy, data ważności) były zawarte na załączniku do faktury?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla