### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/25/2014					          	         		           Kajetany dn., 08.05.2014 r.

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy:	Dotyczy przetargu nieograniczonym znak: IFPS/25/2014 na dostawę: „Dostawa systemu do badań słyszenia kierunkowego”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z odpowiedziami i na podstawie art. 38 ust. 4  i 4a P. z. p informuje o zmianach w treści SIWZ i ogłoszenia.

Pytanie 1

Jaką metodą ma być realizowane badanie zmiany kąta padania dźwięku (Minimal Audible Angle (MAA)) i jaka ma być maksymalna rozdzielczość kątowa ?

Odpowiedź 1

MAA jest tu rozumiane jako błąd lokalizacji dźwięku (różnica pomiędzy kątem padania dźwięku a kątem wskazanym przez pacjenta). Błąd ten może być różny dla różnych katów padania. Oczekiwana dokładność pomiaru 1-2 stopnie.

Pytanie 2

Prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia w którym ma być wykonana adaptacja akustyczna.
Odpowiedź 2

Pomieszczenie – wysokość : od 298 – 180 ,  wymiary podłogi   428 x 336 mm

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert w celu uzyskania merytorycznych wyjaśnień dotyczących zamówienia ?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający zgadza się na przesunięcie termin otwarcia ofert z 09.05.14 r. na 13.05.14 r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla