### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 56 /14					      		                            Kajetany dn., 23.10.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/56/14 na DOSTAWĘ APARATU USG – DOPPLER COLOR.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymaganego okresu gwarancji. W załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający podaje 60 – miesięczny okres gwarancji, natomiast w rozdziale I, pkt. 12 wymaga 30 miesięcy gwarancji.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje iż obowiązujący okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy w związku z tym ulegają zmianie zapisy w rozdziale I pkt. 12 SWIZ oraz w załączniku nr 1a do SIWZ pkt. 65 i załączniku nr 3 do SIWZ § 5 pkt. 3.

Pytanie 2

Dotyczy zał. nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy § 5 pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu w treści umowy z:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 48 godzin w dni robocze czasu przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii.

Odpowiedź 2

Tak Zamawiający wydłuży do 48 godzin w dni robocze czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii. § 5 pkt. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku awarii, Zamawiający jest zobowiązany podjąć reakcję w terminie 48 godzin (licząc dni robocze) od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego w ciągu 12 godzin w formie faksu.”

Prosimy o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla