### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/60/2014					                   	            	 Kajetany dnia 29.10.2014 r.

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. Zamówienia publicznego, znak IFPS/60/14 – Dostawa Optyk endoskopowych sztywnych i giętkich do prowadzenia diagnostyki w gabinetach konsultacyjnych oraz operacji zatok (pakiet nr I – VI)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Pakiet I, pkt 3 parametrów granicznych i pkt 1 parametrów ocenianych:

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści możliwość oferowania optyk usznych o długości roboczej 69 mm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 2:

Pakiet II, pkt 3 parametrów granicznych i pkt 1 parametrów ocenianych:

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści możliwość oferowania optyk usznych o średnicy 3,0 mm i długości roboczej 69 mm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 3:

Pakiet III, pkt 3 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści możliwość oferowania optyki sinuskopowej o długości roboczej 175 mm?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 4:

Pakiet IV, pkt 3 parametrów granicznych i pkt 1 parametrów ocenianych:

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści możliwość oferowania optyki sinuskopowej o długości roboczej 175 mm?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 5:

Pakiet V, pkt 1 i 3 parametrów granicznych i pkt 1 parametrów ocenianych:

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści możliwość oferowania optyki krtaniowej o średnicy 8,5mm i długości roboczej 185 mm?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 6:

Pakiet VI, pkt.1 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fiberoskop o średnicy końcówki roboczej 2,4 mm?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 7:

Pakiet VI, pkt.1 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fiberoskop o średnicy końcówki roboczej 3,4 mm?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 8:

Pakiet VI, pkt. 17 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fiberoskopu ze zintegrowanym światłowodem, bez możliwości odłączania?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami ustawy P. z. p., szerokim orzecznictwem KIO przez wyjaśnienie treści Specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

Pytanie 9:

Pakiet VI, pkt.21 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia oddzielnego światłowodu w przypadku możliwości dostarczenia fiberoskopu ze zintegrowanym światłowodem?

Odpowiedź 9:

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla