### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 57 /14					      		                            Kajetany dn., 29.10.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/57/14 na DOSTAWĘ SYSTEMU DO REJESTRACJI WIBRACJI FAŁD GŁOSOWYCH METODĄ SZYBKIEGO FILMU TYPU HSDI DO BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH KRTANI.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dot. ROZDZIAŁ I SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI  WYKONAWCY. Pkt 3. Termin realizacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy do 15 stycznia od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę terminu dostawy na 15 stycznia od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2

Dot. Załącznika nr 1a do SIWZ, parametry 18-21.

Zamawiający przypuszczalnie w wyniku pomyłki opisał parametry dwukrotnie (z drobnymi zmianami). Zatem chcielibyśmy zapytać się czy Zamawiający wymaga parametrów z punktów 18-19 czy może parametrów opisanych w punktach 20-21?

Odpowiedź 2

Zamawiający z zapisów  w pkt. 18 i 19 tworzy jeden zapis:

„System powinien zawierać odpowiedni oświetlacz (wymagana dostawa dodatkowej lampy) wraz ze światłowodem długości min 1,8 m i średnicy min. 4,0 mm ze złączem typu STORZ do podłączenia optyki.

Zamawiający wykreśla w całości pkt. 21.

UWAGA

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 31.10.2014 r. na dzień 05.11.2014 r. składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 11:00

Prosimy o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla