### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 61 /14					      		                            Kajetany dn., 30.10.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/61/14 na DOSTAWĘ SYSTEMU DO DIAGNOSTYKI APARATÓW SŁUCHOWYCH – 3 szt.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw był wyposażony w bezprzewodowe połączenie sond pomiarowych PMM technologią typu Bluetooth, wszystkie przewody połączeniowe schowane pod obudową urządzenia, czterocewkową autonomiczną komorę pomiarową aparatów słuchowych, modułową budowę systemu pomiarowego – możliwość pracy autonomicznej komory pomiarowej jak i pełnej integracji z system dopasowywania aparatów słuchowych?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby system był wyposażony w funkcję typu „on target” - nakładania na jednym wykresie parametrów dopasowywania aparatu słuchowego, danych normatywnych oraz danych pomiarowych w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcję zdalnego sterowania procesu rozpoczęcia startu kalibracji sond oraz odpowiedzi usznej?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał zaimplementowaną procedurę adjustacji sond pomiarowych z pełnym monitoringiem procesu pozwalająca na precyzyjne ułożenie sond pomiarowych?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał oprogramowanie monitorujące procesy: od  diagnostyki/konsultacji do montażu/weryfikacji integrujące moduły systemu dopasowywania aparatów słuchowych z VisibleSpeech wraz komorami pomiarowymi, audiometrii, tympanometrii, otoemisji oraz videootoskopii?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie miało wbudowany interfejs HI-PRO2.0?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga urządzenie posiadało dodatkowe gniazda USB do zasilania urządzeń peryferyjnych?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał system testowania ISTS, możliwość definicji własnych krzywych dopasowywania generowanych przez arkusz kalkulacyjny typu excel oraz możliwości dodania dodatkowych sygnałów testowych?

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał możliwość dopasowywania aparatów i akcesoriów  bezprzewodowych?

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcje porównywania danych dopasowania pomiędzy starym i nowym aparatem słuchowy?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 11

Dotyczy projekt umowy (§5 ust. 7) – Czy Zamawiający zgodzie się na zmianę treści z:

„W przypadku awarii, Zamawiający jest zobowiązany podjąć reakcję w terminie 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego w ciągu 12 godzin w formie faksu”

Na:

„W przypadku awarii, Zamawiający jest zobowiązany podjąć reakcję w terminie 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego w ciągu 24 godzin w formie faksu”

Odpowiedź 11

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści projektu umowy w zakresie (§5 ust. 7) na postać: „W przypadku awarii, Zamawiający jest zobowiązany podjąć reakcję w terminie 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego w ciągu 24 godzin w formie faksu”

Pytanie 12

Dotyczy projekt umowy (§5 ust. 8) – Czy Zamawiający zgodzie się na zmianę treści z:

„Gwarantowany czas naprawy lub wymiany wynosi max. 14 dni, a w razie braku dostępności części – max. 28 dni.”

Na:

„Gwarantowany czas naprawy lub wymiany wynosi max. 14 dni, a w razie braku dostępności części – max. 28 dni. W przypadku przekroczenia ww. terminów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić urządzenie zastępcze na czas dalszej naprawy”

Odpowiedź 12

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści projektu umowy w zakresie (§5 ust. 8) na postać: „Gwarantowany czas naprawy lub wymiany wynosi max. 14 dni, a w razie braku dostępności części – max. 28 dni. W przypadku przekroczenia ww. terminów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić urządzenie zastępcze na czas dalszej naprawy”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla