### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 05 /15					      		                            Kajetany dn., 17.03.2015 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/05/15 na DOSTAWĘ SYSTEMÓW IMPLANTÓW – 22 szt..

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych graniczne (odcinające), pkt. 2:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, jakim jest implant niebędący wibratorem a przekaźnikiem wibracji, mocowany w kości czaszki przy pomocy min 2 śrub?

Odpowiedź 1

Zamawiający oczekuje rozwiązania zgodnego ze specyfikacją.

Pytanie 2

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych graniczne (odcinające), pkt. 3:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, jakim jest wszczepialny implant przekazujący wymuszone drgania mechaniczne w obrębie kości czaszki?

Odpowiedź 2

Zamawiający oczekuje rozwiązania zgodnego ze specyfikacją.

Pytanie 3

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych graniczne (odcinające), pkt. 6:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, jakim jest przezskórna transmisja sygnału z procesora (części zewnętrznej) do całkowicie wszczepionego podskórnie implantu? Część wewnętrzna (implant) niepołączony mechanicznie z częścią zewnętrzną (procesorem).

Odpowiedź 3

Zamawiający oczekuje rozwiązania zgodnego ze specyfikacją.

Pytanie 4

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych graniczne (odcinające), pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, jakim jest wszczepiony przekaźnik (implant) umieszczony całkowicie pod skórą?

Odpowiedź 4

Zamawiający oczekuje rozwiązania zgodnego ze specyfikacją.

Pytanie 5

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych graniczne (odcinające), pkt. 15:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie – obudowa implantu wykonana z materiału biokompatybilnego tzn. z tytanu?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie w postaci obudowy implantu wykonanej 
z materiału biokompatybilnego tzn. z tytanu lub innego materiału spełniającego normy CE dla urządzeń wszczepialnych do ciała ludzkiego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński