### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 06 /15					      			                 Kajetany dn., 27.03.2015 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/06/15 na DOSTAWĘ KLEJU TKANKOWEGO.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści SIWZ.

Pytanie 1

dot. pozycji 4

W związku z wprowadzeniem do obrotu nowej bezigłowej wersję produktu Floseal Matryca hemostatyczna zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 4 matrycy hemostatycznej składającej  się z matrycy żelatynowej pochodzenia bydlęcego, trombiny pochodzenia ludzkiego, końcówek aplikatora oraz kilku akcesoriów do mieszania. W skład zestawu wchodzą

• 1 strzykawka o pojemności 5 ml z matrycą żelatynową

• 1 strzykawka o pojemności 5 ml do przygotowywania matrycy wyposażona w zintegrowane żeńskie złącze luer

• 2 końcówki aplikatora

• 1 końcówka plastyczna

• 1 fiolka trombiny (ludzkiej) poddanej działaniu pary wodnej oraz mieszaniny rozpuszczalnik/ detergent, 2500 j.m.

• 1 bezigłowy łącznik fiolki

• 1 ampułka z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5 ml

Wersja bezigłowa produktu zastąpi wcześniejszą wersję produktu o kodzie 1501510. Nowy zestaw FLOSEAL Matryca Hemostatyczna z bezigłowym łącznikiem zapewnia wszystkie właściwości produktu FLOSEAL z wyjątkiem igły.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 4 nową bezigłową wersję produktu Floseal Matryca hemostatyczna.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla