### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 26 /16					      		                                  Kajetany dn., 05.08.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/26/16 na dostawę: Leków, wyrobów medycznych oraz bielizny operacyjnej (pakiety I – X).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z odpowiedziami

Pytanie 1

Dot. Pakietu X, poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75 %, po 3 tygodniach 50 %, po 4 tygodniach 25 % pierwotnej siły i o czasie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75 %, po 3 tygodniach 50 %, po 4 tygodniach 25 % pierwotnej siły i o czasie wchłaniania do 70 dni.

Pytanie 2

Dot. Pakietu X, poz. 9 - 13

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłanialne, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 1 tyg. 70 %, po 2 tyg. 40 %, po 3 tyg. 15 %, po 4 tyg. 5 % i czasie wchłaniania 90 – 120 dni?

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie dopuści monofilamentu syntetycznego, wchłanialnego, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 1 tyg. 70 %, po 2 tyg. 40 %, po 3 tyg. 15 %, po 4 tyg. 5 % i czasie wchłaniania 90 – 120 dni.

Pytanie 3

Dot. Pakietu X, poz. 9 - 13

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9 – 13 do osobnego pakietu?

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 9 – 13 do osobnego pakietu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla