### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 30 /16				      		                                       Kajetany dn., 13.09.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/30/16 na ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ PROCESORÓW – WG 8 PAKIETÓW.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dot. załącznika nr 1.11 do SWIZ – Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych; Pakiet 6

W punkcie nr 17 Zamawiający przedstawił wymogi by oferowany procesor dźwięku przystosowany był do ucha prawego i lewego.

Czy Zamawiający dopuści realizację tego wymogu poprzez zaoferowanie procesorów dedykowanych do prawego lub lewego ucha do wyboru w zależności od potrzeby Zamawiającego?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesorów dedykowanych do prawego lub lewego ucha, do wyboru w zależności od potrzeby Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński