### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 43 /16				      		                                                Kajetany dn., 15.12.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/43/16 na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH – WG 4 PAKIETÓW.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu III, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych. Wymiar 4 cm x 4 cm, opakowanie zawiera 10 szt.

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie dopuści opatrunku hemostatycznego Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych. Wymiar 4 cm x 4 cm, opakowanie zawiera 10 szt..

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu III, ilość pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych. Wymiar 4 cm x 4 cm, opakowanie zawiera 10 szt.

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie dopuści opatrunku hemostatycznego Argon V+ Pad o właściwościach hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok tętniczo żylnych. Wymiar 4 cm x 4 cm, opakowanie zawiera 10 szt..

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu IV

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego typu oraz do czego przeznaczone są elektrody dla dorosłego, dziecka i noworodka (samoprzylepne), pozycja 7, 8, 9?

Odpowiedź 3

Elektrody dla dorosłych stosowane są do wykonywania EKG i do operacji, dla dzieci do operacji, a dla noworodków do badań diagnostycznych.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu III poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie III poz. 1 na zaoferowanie gąbki żelatynowej w rozmiarze 80x50x1 mm, szt.?

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie III poz. 1 na zaoferowanie gąbki żelatynowej w rozmiarze 80x50x1 mm, szt..

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu III poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie III poz. 2 na zaoferowanie gąbki żelatynowej w rozmiarze 80x50x10 mm, szt.?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie III poz. 2 na zaoferowanie gąbki żelatynowej w rozmiarze 80x50x10 mm, szt..

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu I poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski do tlenoterapii dla dorosłych z drenem 2,1 m?

Odpowiedź 6

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu I poz. 4 - 9

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe Guedela sterylne w rozmiarach: 00/ 5 cm, 0/6 cm, 1/7 cm, 2/8 cm, 3/9 cm, 4/10 cm?

Odpowiedź 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu I poz. 4 - 9

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe Guedela sterylne w rozmiarach: 0/6 cm, 1/7 cm, 2/8 cm, 3/9 cm, 4/10 cm, 5/11 cm?

Odpowiedź 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu I poz. 10

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy przeciwbakteryjny dla dorosłych – sterylny, elektrostatyczny, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999 %, objętość oddechowa 150 – 1200 ml, opór przepływu 0,6 cm H2O przy 30 l/min, przestrzeń martwa 32 ml, złącza 22M/15F-22F/15M, port kapno z koreczkiem zabezpieczającym, wolny od ftalanów i lateksu?

Odpowiedź 9

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu I poz. 11

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy przeciwbakteryjny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci sterylny, elektrostatyczny, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999 %, objętość oddechowa 75 – 1200 ml, przestrzeń martwa 26 ml, złącza 22M/15F-22F/15M, port kapno z koreczkiem zabezpieczającym, wolny od ftalanów i lateksu?

Odpowiedź 10

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu I poz. 14

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla dzieci o średniej koncentracji tlenu z drenem 210 cm wykonane z medycznego PCV z elastyczną gumką mocującą i obrotowym złączem do drenu?

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu I poz. 15 - 20

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7 kg, 7-17 kg, 17-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg?

Odpowiedź 12

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu I poz. 21, 22

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby maski anestezjologiczne do znieczulenia pacjenta jednorazowego użytku nie zawierały ftalanów.

Odpowiedź 13

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu I poz. 21, 22

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowane co 2 ml, z drenem o długości 210 cm?

Odpowiedź 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu I poz. 23

Czy Zamawiający dopuści aby maski anestezjologiczne w rozmiarze 0 i 1 nie były kodowane na maska a rozmiar kodowany był kolorowym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 15

Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla