### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 43 /16				      		                                       Kajetany dn., 21.12.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/43/16 na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH – WG 4 PAKIETÓW.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu II, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 5x5cm lub 7,5x7,5cm?

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu II, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 100m?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuści gazę o długości 100 m..

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu II, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x7,5cm?

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu II, pozycja 19

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu II, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu II, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź 6

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu IV, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu IV, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24 sztuki?

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24 sztuki.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu IV, pozycja 6, 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu IV, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane a’50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuści elektrody pakowane a’50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu IV, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm, paroprzepuszczalności 850g/m2/24h, sterylizowaną tlenkiem etylenu, w rozmiarze 30x40cm o powierzchni lepnej 30x36cm, pakowana a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w momencie, kiedy Zamawiający żąda oświadczeń p. I 8.2 i I 8.3, wymagane jest składanie dokumentów o których mowa w wymienionych oświadczeniach?

Czy Zamawiający dopuści złożenie samych oświadczeń o posiadaniu ww. dokumentów i dostarczeniu ich w razie wątpliwości na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź 12

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z SIWZ i nie dopuszcza złożenia samych oświadczeń, o których mowa w rozdziale I pkt. 8.2 i 8.3 SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu II, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w miejsce kompresów 6cm x 6cm a’20szt./op. można zaoferować kompresy delikatnie odbiegające od wymaganych rozmiarów tj. o wymiarach 5cm x 5cm lub 7,5cm x 7,5cm? Różnica ta nie będzie miała wpływu na pracę użytkownika wyrobu, a dzięki dopuszczeniu zamiennego asortymentu umożliwią Państwo złożenie oferty w niniejszym postępowaniu większej ilości wykonawców.

Odpowiedź 13

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu II, pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w miejsce gazy 13-nitkowej 200m x 90cm Zamawiający umożliwi złożenie gazy o długości 100 metrów x 90cm?

W związku z tym, że cena wyrażana jest w jednostce miary „mb”, nie ma potrzeby przeliczać zamawianych ilości.

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza gazę o długości 100 metrów x 90cm.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu II, pozycja 17

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w miejsce kompresów 17N, 8W, 7cm x 7cm a’500 szt./op. można zaoferować produkt o lepszych parametrach (17N, 12W), delikatnie odbiegający od wymaganych rozmiarów tj. o wymiarach 7,5cm x 7,5cm. Różnica ta nie będzie miała wpływu na pracę użytkownika wyrobu, a dzięki dopuszczeniu zamiennego asortymentu umożliwią Państwo złożenie oferty w niniejszym postępowaniu większej ilości wykonawców.

Odpowiedź 15

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu II, pozycja 20

Czy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy można zaoferować opatrunek w opakowaniu a’100szt.?

Odpowiedź 16

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu IV, pozycja 5

Czy nie zaszła oczywista omyłka w opisie j.m i zamawiający ma na myśli 1 op. / 24 szt?

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza 1 op. / 24 szt..

Pytanie 18

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź 18

Za dni robocze w rozumieniu projektu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 19

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Powyższe informacje zamiast na fakturze mogą być podane na dokumencie WZ lub na innym dokumencie dostawy.”?

Odpowiedź 19

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w Projekcie umowy powyższego zapisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ, uwzględniający wskazaną zmianę, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Pytanie 20

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 21

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% całkowitej ceny umowy wskazanej w  §2 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu I, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie

Anestetyczny układ oddechowy jednorazowy współosiowy "rura w rurze" , karbowany dł 160 cm, dł. dodatkowego ramienia 40-200 cm, złączka prosta 22mmM-22mmM, złącza do aparatu o średnicy 22mmF – dla dorosłych.

Odpowiedź 23

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu I, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie

Maski do tlenoterapii dla dorosłych bez PCV, bez ftalanów, z polipropylenu, anatomicznie wyprofilowane, z drenem długości 2,1 m.

Odpowiedź 24

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu I, pozycja 10

Prosimy o dopuszczenie

Filtr oddechowy przeciwbakteryjny dla dorosłych - sterylny

- elektrostatyczny

- intermolekularny

- skuteczność filtracji bakteryjnej >99,999%;

- skuteczność filtracji wirusowej >99,999%;

- objętość oddechowa 150-1500ml;

- opór przepływu: 0,9cm H2O przy 30l/min,2,0 cmH2O przy 60l/min;

- przestrzeń martwa 42ml,

- złącza 22M/15F-22F/15M;

- port kapno z koreczkiem zabezpieczającym; wolny od ftalanów, bez lateksu.

Odpowiedź 25

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu I, pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie

Filtr oddechowy przeciwbakteryjny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci sterylny

- elektrostatyczny

- skuteczność filtracji bakteryjnej >99,999%;

- skuteczność filtracji wirusowej >99,999%;

- objętość oddechowa od 75ml;

- opór przepływu: 2,1 cm H2O przy 30 l/min

- przestrzeń martwa 28ml,

- złącza 22F/15M-22M/15 F

- port kapno z koreczkiem zabezpieczającym; wolny od ftalanów, bez lateksu.

Odpowiedź 26

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu I, pozycja 14

Prosimy o dopuszczenie

Maska tlenowa dla dzieci o średniej koncentracji tlenu z drenem 210 cm wykonana z polipropylenu, bez ftalanów, z tasiemka mocującą i złączem do drenu.

Odpowiedź 27

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu I, pozycja 15-20

Prosimy o dopuszczenie

Jednorazowa maska krtaniowa delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczna gardła (pod kątem ok. 70º), nie wymagająca zabezpieczenia przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, mankiet anatomicznie dopasowany, dren balonika kontrolnego połączony z rurką na minimum 1/3 jej długości, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym lub na rurce w widocznym miejscu.

Odpowiedź 28

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu I, pozycja 21

Prosimy o dopuszczenie

Maska aerozolowa dla dorosłych bez PCV z nebulizatorem, nebulizator poj. 8-10 ml, skalowany co 2 ml, nebulizator posiadający zabezpieczenie minimalizujące pozostałość leku, dren dł 200-210 cm, wolna od ftalanów.

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski aerozolowej dla dorosłych bez PCV z nebulizatorem, nebulizator poj. 8-10 ml, skalowany co 2 ml, nebulizator posiadający zabezpieczenie minimalizujące pozostałość leku, dren dł 200-210 cm, wolna od ftalanów.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu I, pozycja 22

Prosimy o dopuszczenie

Maska aerozolowa pediatryczna  bez PCV z nebulizatorem, nebulizator poj. 8-10 ml, skalowany co 2 ml, nebulizator posiadający zabezpieczenie minimalizujące pozostałość leku, dren dł 200 cm, wolna od ftalanów.

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski aerozolowej bez PCV z nebulizatorem, nebulizator poj. 8-10 ml, skalowany co 2 ml, nebulizator posiadający zabezpieczenie minimalizujące pozostałość leku, dren dł 200 cm, wolna od ftalanów.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu I, pozycja 23

Prosimy o dopuszczenie

Maski anestezjologiczne do znieczulania pacjenta jednorazowego użytku, anatomicznie ukształtowany mankiet zapewniający szczelność maski przy minimalnym nacisku, kopuła maski usztywniona i krystalicznie przejrzysta, kod kolorystyczny w mankiecie ułatwiający identyfikację rozmiaru.

Odpowiedź 31

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy wzoru umowy

Ad § 3 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy termin dostawy liczony jest w dniach roboczych – jak w ww. zapisie umowy, czy też w dniach – jak wskazano w rozdz. IX pkt. 5 SIWZ?

Odpowiedź 32

Zamawiający wyjaśnia, iż termin dostawy jest liczony w dniach roboczych.

Pytanie 33

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis §6 ust. 3 projektu umowy poprzez naliczenie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 34

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o umieszczenie we wzorze umowy w § 2 ust. 5.2 następującego zapisu:

W przypadku zmiany stawek podatkowych zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie niezmieniona.

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie zaproponowanego zapisu we wzorze umowy.

Pytanie 35

Dotyczy załącznika 2a do SIWZ

Prosimy o dostosowanie załącznika nr 2a do zapisów aktualnie obowiązującej ustawy PZP, która obliguje Wykonawcę do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenia dot.  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wraz ze złożeniem oświadczenia dot. powiązań z innym wykonawcami nie zaś do złożenia listy podmiotów należących do grupy. Czy Zamawiający w związku z tym zmieni wzór załącznika nr 2a wg poniższego wzoru:

„oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp   w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)”.

Odpowiedź 35

Zamawiający nie zmieni załącznika nr 2c wg zaproponowanego wzoru, jednakże Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia w zaproponowanej treści.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla