IFPS/ 07 /17				      		                       Kajetany dn., 13.03.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/07/17 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW DO SYSTEMÓW NA PRZEWODNICTWO KOSTNE – WG 2 PAKIETÓW.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy załącznik 1a, zestawienie parametrów techniczno-użytkowych graniczne (odcinające), pkt. 10 o brzmieniu:

„Osprzęt chirurgiczny wielorazowego użytku (sterylizowany) zawierający wszystkie (zgodnie z sugerowaną procedurą chirurgiczną producenta systemu, z wyłączeniem wiertarki) niezbędne elementy, narzędzia i przymiary dla przeprowadzenia określonej liczby zabiegów implantacji, odpowiadającej wolumenowi zamówienia. Kompletny osprzęt dostarczany wraz z zamówieniem.”

Jakie działanie Zamawiający ma na myśli pisząc o sprzęcie chirurgicznym wielorazowego użytku - sprzedaż i dostawę, czy wypożyczenie? Jeśli wypożyczenie to na czas trwania umowy nie dłużej niż wyoperowanie wszystkich implantów?

Odpowiedź 1

Zamawiający oczekuje sprzedaży i dostawy sprzętu chirurgicznego wielorazowego użytku.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie nie więcej niż 3 sztuk osprzętu chirurgicznego wielorazowego użytku do 40 sztuk implantów? W przeciwnym wypadku, w związku z tym że Zamawiający mówi o sprzęcie wielorazowego użytku, prosimy o sprecyzowanie opisu „osprzęt chirurgiczny (…) dla przeprowadzenia określonej liczby zabiegów implantacji odpowiadającej wolumenowi zamówienia”. Jaka ilość sprzętu wielorazowego wymagana będzie w przypadku zamówienia np. jednorazowo 40 sztuk implantów?

Odpowiedź 2

Zamawiający oczekuje czterech kompletów osprzętu chirurgicznego wielorazowego użytku, zawierających wszystkie (zgodnie z sugerowaną procedurą chirurgiczną producenta systemu, z wyłączeniem wiertarki) niezbędne elementy, narzędzia i przymiary dla  przeprowadzenia zabiegu implantacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński