Kajetany, dnia …… 06.2017 r.

## IFPS/ …………. /17

Euro Trade Technology Sp. z o. o.

ul. Mjr. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

tel. 67 215 11 49; fax. 67 215 11 79;

e-mail: ett1@ettsales.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/26/17 na dostawę: "Dostawa środków odkażających i dezynfekujących (pakiet I – II)”

Działając na podstawie art. 38 	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami, dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w Pakiecie II punkt 14?

Odpowiedź 1

Zmawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania – Zamawiający wymaga produktów spełniających warunki zawarte w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w Pakiecie II punkt 2 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: chlorek alkilodimetyloamonowy i diakilodimetyloamonowy. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut

rozmiar 17x23- pakowane po 100szt- z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym?

lub rozmiar 12x18- pakowane po 200szt.?

Produkt biobójczy?

Odpowiedź 2

Zmawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania – Zamawiający wymaga produktów spełniających warunki zawarte w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w

Pakiecie II punkt 7 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: chlorek alkilodimetyloamonowy i diakilodimetyloamonowy. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut

rozmiar 17x23- pakowane po 100szt- z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym?

lub rozmiar 12x18- pakowane po 200szt.?
Produkt biobójczy?

Odpowiedź 3

Zmawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania – Zamawiający wymaga produktów spełniających warunki zawarte w SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w Pakiecie I punkt 11 i dopuści:
Suche chusteczki do nasączenia  preparatem dezynfekcyjnym z  poz. 9. Stosowane do mycia  i dezynfekcji zmywalnych powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Wymiary 30cm x 34cm. Opakowanie zawierające 100  sztuk chusteczek. Wyrób medyczny.?
Odpowiedź 4

Zmawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania – Zamawiający wymaga produktów spełniających warunki zawarte w SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w Pakiecie I punkt 12 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym i 47,3% etanolem, chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm  konfekcjonowane po 100 sztuk w tubie. Spektrum bakterie, grzyby, prątki, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno)?

Odpowiedź 5

Zmawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania – Zamawiający wymaga produktów spełniających warunki zawarte w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla