Kajetany, dnia 23.06.2017 r.

## IFPS/ 30 /17

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/ 30 /17 na dostawę: „Opracowanie infrastruktury dla potrzeb automatycznej dystrybucji przesiewowych testów smaku i węchu w Kapsule, dostawa przesiewowych testów smaku i węchu oraz wykonanie i dostawa aplikacji do prowadzenia badań przesiewowych smaku i węchu”.

Działając na podstawie art. 38 	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami, dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zamawiający w Punkcie „Etap I - Opracowanie metody dystrybucji testów przesiewowych smaku i węchu , Test węchu” przedstawił na rysunku wygląd testu w formie wachlarza. Czy Zamawiający dopuszcza inną formę dostarczenia testu użytkownikowi? Proponowane rozwiązanie przez Zamawiającego ze względu na zbyt bliską odległość poszczególnych zapachów może przekłamywać rezultat badania. Lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie odległości poprzez niespinanie poszczególnych próbek z zapachami.

Odpowiedź 1

Zamawiający w Załączniku 1 b podał przykład zestawu testów. Zamawiający określił w załączniku wymaganie, że w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania proponowanego przez Zamawiającego, że testy powinny być oddzielone od siebie np. bibułą.

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania, zapewniające łatwe i sprawne wykonanie testu przez osoby badane.

Pytanie 2

Zamawiający w Punkcie „Etap I - Opracowanie metody dystrybucji testów przesiewowych smaku i węchu, Test węchu” przedstawił na rysunku wymiary poszczególnej próbki zapachowej. Czy Zamawiający dopuszcza zbliżone wymiary próbki z zachowaniem najważniejszego wymiaru, tj. pola zadrukowanego lakierem zapachowym (30*40mm)?

Odpowiedź 2

Zamawiający w Załączniku 1 b podał jako przykład zestawu testów. Zamawiający dopuszcza inne wymiary próbki z zachowaniem pola zadrukowanego lakierem zapachowym zgodnie z opisem w Załączniku 1 b.

Pytanie 3

Zamawiający w Punkcie „Etap I - Opracowanie metody dystrybucji testów przesiewowych smaku i węchu, Test węchu” nie napisał jaki ma być minimalny okres przydatności takiego zestawu próbek zapachowych. Czy Zamawiający może określić minimalny okres przydatności zestawu do użycia?

Odpowiedź 3

Zamawiający w załączniku 1b określił, że oczekuje dostawy jednorazowych testów węchu i smaku. Zamawiający oczekuje, że testy smakowe powinny mieć minimalny termin przydatności do jednorazowego użycia 10 miesięcy od daty dostawy, natomiast testy węchu powinny pozwalać na jednorazowe użycie bezterminowo. Zamawiający zna przynajmniej jedną technikę przygotowania testu węchu, pozwalającą na jego bezterminową przydatność do użycia.

Warunki przechowywania testów, aby spełniały wymagane okresy przydatności do uzycia określa Wykonawca.

Pytanie 4

Zamawiający w Punkcie „Etap I - Opracowanie metody dystrybucji testów przesiewowych smaku i węchu, Test smaku” napisał „Cały test powinien być schowany w kopercie”. Czy Zamawiający dopuszcza inną formę pakowania testu, np. opakowanie plastikowe, które ułatwi dystrybucję testów?

Odpowiedź 4

Zamawiający w Załączniku 1 b podał przykład zestawu testów. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania niż proponowana koperta. Podstawą przy projektowaniu opakowania zewnętrznego (np. koperty) jest łatwość obsługi, łatwość użycia testu przez osobę badaną, wymaganie aby do podajnika można było załadować przynajmniej 30 zestawów testów oraz bezpieczeństwo i oddziaływanie na środowisko.

Pytanie 5

Zamawiający w Punkcie „Etap I - Opracowanie metody dystrybucji testów przesiewowych smaku i węchu, Test smaku” napisał „Wykonawca opracuje metodologię kodowania (anonimizacji) testów. Z uwagi na charakter i założenia projektu Kapsuły, Zamawiający dopuszcza rozwiązania pozwalające na wczytanie QR kodu lub wprowadzania znaków bez użycia klawiatury, za pomocą manipulatora 3D”. Czy Zamawiający dopuszcza inną formę dystrybucji testów zachowując „kodowanie testów”? Zaproponowane przez naszą firmę rozwiązanie nie wymagałoby wczytywanie QR kodu czy wprowadzania znaków za pomocą manipulatora 3D, co znacząco ułatwiłoby obsługę przeprowadzanego testu.

Odpowiedź 5

Zamawiający w Załączniku 1 b podał dwie metody interakcji osoby badanej z systemem komputerowym. Zamawiający dopuszcza inne metody dystrybucji – z zachowaniem kodowania testów, pod warunkiem, że nie będzie to wymagało zakupów dodatkowych urządzeń, kamer itp., niż dostarczone przy realizacji niniejszego zamówienia.

Pytanie 6

Zamawiający w Punkcie „Etap II - dostawa 2 prototypów automatycznego podajnika oraz prototypu aplikacji” przedstawił na rysunku sposób rozmieszczenia w Kapsule zasobników. Czy Zamawiający może określić wymiary zasobników, jakie mają się znaleźć w oznaczonych miejscach?

Odpowiedź 6

Zamawiający w projekcie infrastruktury wnętrza Kapsuły przewidział następujące miejsce na zasobniki: 75x30x20 cm (wys x szer x gł). Zamawiający oczekuje, że miejsce do wydawania testów, w każdym pojemniku będzie nie większe niż 30x30x20. Pozostała cześć będzie ukryta pod osłoną maskującą. Wymiary te są maksymalnymi wymiarami, jakie powinien mieć zasobnik. Zamawiający oczekuje opracowania takiego podajnika, aby można było w nim załadować przynajmniej 30 zestawów testów.

Pytanie 7

Zamawiający w Punkcie „Etap IV - Wykonanie poprawek w prototypach i aplikacji oraz dostawa pozostałych 6 kompletów wraz z aplikacją i prawami autorskimi” napisał „Wykonawca jest zobowiązany do współpracy w procesie integracji aplikacji z systemem Kapsuły w zakresie:

- automatycznego uruchamiania aplikacji przez system Kapsuły,

- przekazania wyników wykonanych testów do systemu Kapsuły.„

Czy Zamawiający wymaga aby wyniki były zapisywane tylko w systemie Kapsuły czy też mają być zapisywane w aplikacji do badania węchu i smaku?

Odpowiedź 7

Zamawiający wymaga tylko przekazania wyników testów do systemu Kapsuły. Aplikacja powinna analizować i przesyłać następujące wyniki:

- ogólny – przesiewowy – na podstawie wprowadzonego kryterium kwalifikacji wyników: np. 4 z 5 dla testu smaku i np. 5 z 6 w przypadku badania węchu. Aplikacja musi mieć możliwość ustawienia minimalnej liczby poprawnych odpowiedzi dla badania prawidłowego;

-szczegółowy – np. tabelę z oznaczonymi smakami lub zapachami, których osoba badana nie rozpoznała, np.:

| Zapach | Czy osoba badana rozpoznała poprawnie? |
| --- | --- |
| Cynamon | Tak |
| Banan | Tak |
| Ash-tray | Tak |
| Skóra | Nie |
| Czekolada | Nie |
| Benzyna | Nie |

Pytanie 8

Zamawiający w Punkcie „Etap IV - Wykonanie poprawek w prototypach i aplikacji oraz dostawa pozostałych 6 kompletów wraz z aplikacją i prawami autorskimi” napisał „Urządzenie powinno umożliwiać automatyczne przesyłane wyników wykonanych badań do systemu centralnego, zgodnie z protokołem wskazanym, przez Zamawiającego.” Czy Zamawiający może określić zgodnie z jakim protokołem będzie komunikacja z systemem centralnym?

Odpowiedź 8

Zamawiający doprecyzowuje: przesyłanie wyników prowadzone będzie protokołem https w formacie JSON – REST API.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński