IFPS/05/K/17

Kajetany dn., 27.07.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: konkursu znak: IFPS/05/K/17 na WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU.

Pytanie 1

Udzielający Zamówienie wymaga, aby przyjmujący zamówienie udostępnił mu swój system teleinformatyczny (LIS), a następnie zintegrował ten system z systemem HIS Eskulap.

Czy na pewno intencją Zamawiającego jest wdrożenie systemu LIS u siebie, co wiąże się z koniecznością obsługi dwóch różnych systemów przez personel Zamawiającego (HIS do codziennej pracy i LIS do zlecania badań). Wymagać to będzie również konieczności prowadzenia czasochłonnych szkoleń personelu.

Skoro system przyjmującego zamówienie ma zostać zintegrowany z systemem Zamawiającego, to czy nie lepiej byłoby wykorzystać ten system (HIS – Eskulap) do wysyłania zleceń do systemu LIS?

Pracownicy zamawiającego znają już system Eskulap i najlepszym rozwiązaniem jest jego wykorzystanie do zlecania badań. Takie rozwiązanie stosowane jest we wszystkich integracjach znanych przyjmującemu zamówienie.

Odpowiedź 1

Zamawiający poprzez zapis w postępowaniu rozumie integrację systemów LIS - HIS, tak żeby zlecenia (i cała obsługa badań przez pracowników IFPS) odbywała się w systemie Eskulap.
Precyzując: Zamawiający oczekuje integracji pomiędzy system HIS Eskulap za pomocą protokołu HL7 (ver. 2.3), w taki sposób aby Zlecenie Medyczne elektronicznie trafiało do systemu LIS Wykonawcy a po wykonaniu badania wynik wrócił w analogiczny sposób.

Proszę o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla