Kajetany, dnia 12.09.2017 r.

## IFPS/ 45 /17

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/ 41 /17 na dostawę: „Aktualizacji oprogramowania serwerowego oraz aktualizacja Telemedycznego systemu uzupełniającego diagnostykę audiologiczną i działalność przesiewową, badawczą i naukową.”.

Działając na podstawie art. 38 	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami, dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Odpowiedź 1

Zgodnie z załącznikiem 1 b, Zamawiający posiada następującą infrastrukturę informatyczną:

| Nazwa | Liczba | Typ model |
| --- | --- | --- |
| macierz dyskową IBM System Storage DS 3400 | 1 szt. | 172642X |
| bladecenter IBM BladeCenter H | 1 szt. | 885245G |
| serwer IBM BladeCenter HS 22 | 7 szt. | 7870 G2G |
| serwer IBM x3550 M3 | 2 szt. | 7944D2G |
| serwer IBM x3650 M3 | 2 szt. | 7945G2G |

Sprzęt został zainstalowany w serwerowni zamawiającego w lutym 2010 roku.

W zakresie oceny stopnia zużycia posiadanej infrastruktury informatycznej, która jest przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający określa poziom zużycia na około 70%.

Opinia o stopniu zużycia wynika z daty produkcji i daty uruchomienia jak również z nieprzerwanej intensywnej eksploatacji oraz różnych incydentów w serwerowni, które wydarzyły się w tym czasie (w tym awarie klimatyzacji, awarie zasilania). W chwili obecnej występuje problem techniczny z macierzą, którego nie możemy zdiagnozować – brak odpowiedzi jednego z kontrolerów.

Pytanie 2

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż opisane w dokumentacji niniejszego postępowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński