Kajetany, dnia 10.04.2018 r.

## IFPS/06/PZP/18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/06/PZP/18 na dostawę kleju.

Działając na podstawie art. 38 	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami, dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją zapisów umowy.

Pytanie 1:

W trosce o  ochronę profesjonalnych pracowników służby zdrowia  czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 1 i 2 zaoferowanie produktu w postaci mrożonej, która zawiera klej fibrynowy w zestawie ze strzykawką PRIMA:  2ml lub 5ml roztworu białek, 2ml lub 5ml roztworu trombiny w strzykawce dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyżądem składającym się z dwóch łączników i czterech igieł aplikacyjnych. Produkt przechowywany i transportowany w stanie zamrożonym w temperaturze mniejszej lub równej -20st Celcjusza. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla