## I ETAP
Załącznik 7 - TABELA OFERTOWA
Lp. | Pozycja | Ilość | Jednostka | Koszt jednostkowy netto | Koszt łącznie netto | Koszt łącznie brutto | VAT (23 %)
Branża architektoniczno-konstrukcyjna (m.in.. Kontenery, fundamenty, ogrodzenie)
1. | Moduł Kontenera wyposażony zgodnie ze specyfikacją | 2 | szt.
2. | Ekrany akustyczne/ogrodzenie ozdobne - konstrukcja+wypełnienie | 108 | m2
3. | Krzewy ozdobne na ogrodzenie oraz trawniki | 1 | kpl.
4. | Brama na teren | 1 | szt.
5. | Ogrodzenie wraz z obududową ogrodzenia i kontenerów | 1 | kpl.
6. | Fundamenty | 1 | kpl.
7. | Rozebranie kostki (prowadzenie kabli) | 1 | kpl.
8. | Wykop liniowy (prowadzenie kabli) | 1 | kpl.
9. | Zasypanie wykopu (prowadzenie kabli) | 1 | kpl.
10. | Ułożenie kostka brukowa | 1 | kpl.
11. | Przebicia w istniejących budynkach | 1 | kpl.
12. | Roboty naprawcze | 1 | kpl.
13. | Podest wejściowy do kontenerów | 1 | kpl.
14. | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl.
RAZEM
Klimatyzacja kontenerów
1. | Jednostka chłodząca w obiegu zamknietym (do szaf IT) , 300x2000x1200/1000 wraz z osprzętem | 8 | kpl.
2. | Chiller o mocy 95kW dla wody 15°C-21°C, z wewn. FC o mocy 112kW, podłączenie do UPS, wykonanie zimowe do -40°C, karta komunikacyjna | 2 | szt.
3. | Uruchomienie i testy | 1 | kpl.
4. | Skropliny | 1 | kpl.
5. | Instalacje wody lodowej | 1 | kpl.
6. | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl.
RAZEM
Odwodnienie terenu
1. | Odwodnienie terenu | 1 | kpl.
RAZEM
System zarządzania obiektem (BMS)
1. | Wykonanie systemu BMS z wyniesioną stacją do budynku (szafa sterownicza, przekaźniki, okablowanie) | 1 | kpl.
RAZEM
System monitoringu parametrów środowiskowych
1. | System monitoringu środowiska dla jednego kontenera (serwer, zasilacze, czujniki, osprzęt montażowy) | 2 | kpl.
RAZEM
System sygnalizacji i gaszenia pożaru
1. | Systemy sygnalizacji i gaszenia pozaru w szafach IT (moduł 1U) wraz z osprzętem | 1 | kpl.
2. | Systemy sygnalizacji i gaszenia pozaru w szafach IT (moduł 1U) w szafach z UPS wraz z osprzętem | 1 | kpl.
3. | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl.
RAZEM
Systemy bezpieczeństwa (system kontroli dostępu, system wykrycia włamania i napadu, CCTV)
1. | SKD (czytniki wejścia, przyciki wyjścia AW, kontraktony, okablowanie, centralka, zwory, programowanie) | 1 | kpl.
2. | CCTV (kamery, rejestrator, macierz dyskowa, stacja operatorska, switch, okablowanie, programowanie) | 1 | kpl.
3. | SSWiN (manipulatory, przyciski napadowe, czujki ruchu, okablowanie, centralka alarmowa, sygnalizator optyczno-dzwiekowy, programowanie) | 1 | kpl.
4. | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl.
RAZEM
Okablowanie strukturalne w kontenerach i połaczenie z istniejąca serwerownia
1. | Okablowanie strukturalne (światłowody, skrętki) - kontener 1 | 1 | kpl.
2. | Okablowanie strukturalne (światłowody, skrętki) - kontener 2 | 1 | kpl.
3. | Światłowody + kanalizacja w relacji: istniejąca serwerownia - kontenery | 300 | m
4. | Wykonanie okablowania strukturalnego | 1 | kpl.
5. | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl.
RAZEM
Instalacje energetyczne (m.in. Rozdzielnice, UPSy, agregat prądotwórczy, kable)
1. | UPS modułowy z bateriami i osprzętem | 2 | kpl.
2. | UPS modułowy z bateriami i osprzętem - transport | 1 | kpl.
3. | UPS modułowy z bateriami i osprzętem - testy i uruchomienie | 1 | kpl.
4. | Agregat prądotwórczy COP 200 kW | 1 | szt.
5. | Agregat prądotwórczy COP 200 kW - testy i uruchomienie | 1 | kpl.
6. | Agregat prądotwórczy COP 200 kW - transport | 1 | kpl.
7. | Agregat prądotwórczy COP 200 kW - rozładunek i posadowienie | 1 | kpl.
8. | Agregat prądotwórczy COP 200 kW - paliwo 483 l | 483 | l
9. | PDU opomiarowane 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 z wyłącznikiem | 24 | szt.
10. | Szafa rack IT (wraz z osprzętem montażowo-konstukcyjnym) | 16 | kpl.
11. | Rozdzielnica RGS.A.1 | 1 | kpl.
12. | Rozdzielnica RGS.B.1 | 1 | kpl.
13. | Rozdzielnica RUPS.A.1 | 1 | kpl.
14. | Rozdzielnica RUPS.B.1 | 1 | kpl.
15. | Złącze kablowe | 2 | kpl.
16. | Prace w istniejącej RGNN - wymiana wyłączników, podłączenie kabli | 1 | kpl.
17. | Rury ziemne + folia | 210 | m
18. | Wykopy | 130 | m
19. | Wyłącznik Ppoż | 3 | szt.
20. | HDGs 3x1,5 | 50 | m
21. | Kable zewnetrzne | 420 | m
22. | Przewody wewnętrzne (do PDU, LCP, gniazda, oświetlenie) | 1 | kpl.
23. | Koryta i drabiny kablowe | 1 | kpl.
24. | Oświetlenie | 1 | kpl.
25. | Połączenia wyrównawcze | 1 | kpl.
26. | Pomiary elektryczne | 1 | kpl.
27. | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl.
RAZEM
Gwarancja , SLA , przeglądy i części eksploatacyjne (2 lata) - ETAP I
1. | Service Level Agreement, SLA (pol. umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) – umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący (2 lata): -uzgodnienia, -monitorowanie usługi, -raportowanie, -przegląd osiąganych wyników. | 1 | kpl.
2. | Serwis agregatu (2 lata) | 1 | kpl.
3. | Serwis systemu klimatyzacji (2 lata) | 1 | kpl.
4. | Serwis szaf serwerowych (sprzęt pasywny) (2lata) | 1 | kpl.
5. | Serwis UPS (2 lata) | 1 | kpl.
6. | Serwis inst. Energetycznych | 1 | kpl.
7. | Serwis inst. Niskoprądowych | 1 | kpl.
8. | Prace sezonowe związane z zielenią (koszt na 1 rok) | 2 | kpl.
9. | Materiały eksploatacyjne 2 lata | 1 | kpl.
RAZEM
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzgodnieniami )
1. | Projekt budowlany i wykonawczy | 1 | kpl.
RAZEM
RAZEM CAŁOŚĆ ETAP I