Kajetany, dnia 10.09 2018 r.

## IFPS/ 25 PZP/ /18

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/25/PZP/18 na dostawę: „Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz bielizny operacyjnej (pakiety I – XIV)”.

Działając na podstawie art. 38 	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – 1) – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017.1579). Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami

Pytanie 1

pakiet I pozycja 114

Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 2

pakiet I pozycja 114

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie Nr I poz. 32 (Budesonidum 0,25 mg/ml op. 20 poj. a 2ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zgodę na wycenę leku, którego zawartość po otwarciu pojemnika można przechowywać do 12h

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie Nr I poz. 32 (Budesonidum 0,25 mg/ml op. 20 poj. a 2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga leku, który można mieszać z Berodualem i acetylocysteiną

Pytanie 5

Czy w pakiecie Nr I poz. 32 (Budesonidum 0,25 mg/ml op. 20 poj. a 2ml) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny leku w postaci budezonidu zmikronizowanego

Pytanie 6

Dot. Pakietu X, poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%, po 4 tygodniach 25% pierwotnej siły i o czasie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Dot. Pakietu X, poz. 6, 11, 12, 21

Czy Zamawiający dopuści szwy z nitką w kolorze fioletowym?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Dot. Pakietu X, poz. 9-13, 20-21

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłanialne, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 1 tyg. 70%, po 2 tyg. 40%, po 3 tyg. 15%, po 4 tyg. 5% i  czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Dot. Pakietu X, poz. 9-13, 20-21

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9-13 oraz 20-21 do osobnego pakietu?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 10

Dot. Pakietu X, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Dot. Pakietu I poz. 142

Biorąc pod uwagę skład bakterii probiotycznych podany w SIWZ zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza produkt o nazwie ProbioDr. będący preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w identycznym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kaps.

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza wycenę proponowanego preparatu

Pytanie 12

Dot. Pakietu I poz. 142

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 13

Dot. Pakietu I poz. 142

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same produktu EncapsaDr, będącego suplementem diety, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 o równoważnym działaniu (stężenie żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 1,2 mld CFU/ kapsułkę – badania naukowe dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych) konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kapsułek – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań? Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności produktu.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu XI, poz. 2, 10, 17-18

Czy Zamawiający dopuści maski do tlenoterapii z drenem 2,1 m?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu XI, poz. 3-8

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela sterylne w rozmiarach:

00/ 5 cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10 cm?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu XI, poz. 3-8

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela sterylne w rozmiarach:

0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/11 cm?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu XI, poz. 11-16

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu XI, poz. 17-18

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby maski anestezjologiczne do znieczulenia pacjenta jednorazowego użytku nie zawierały ftalanów.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu XI, poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowane co 2 ml, z drenem o długości 210 cm?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu XI, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H2O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania – parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wymaga wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 22

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź 22

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział IV ust. 7 pkt7.2.

Pytanie 23

Pakiet VIII Pozycja od 38 do 45

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 38 do 45 z zadania 25 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody wyżej wymienione rozwiązanie. Jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie ma zadania 25.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu nr 1, poz.139

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat Ketoprofenum 100mg/2ml x 10amp., posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania dożylnego?

- Ketoprofenum (pozycja nr 139)

Odpowiedź 24

Zamawiający wymaga takiej rejestracji

Pytanie 25

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 178

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego po 5 ampułek w opakowaniu z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 6 opakowań?

- Midazolamum (pozycja nr 178)

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 26

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 10 fiolek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 1,5 opakowania?

- Aciclovirum

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający wymaga podczas przeliczania podania pełnych ilości opakowań z zaokrągleniem w górę, tj. w tym przypadku 2 opakowania.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 5 fiolek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 400 opakowań ?

- Amoxicilinum + acidum clavulanicum 0,6 g

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 5 fiolek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 1400 opakowań?

- Amoxicilinum + acidum clavulanicum 1,2 g

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 49

Czy  Zamawiający wymaga, aby preparat Vancomycinum 1g, posiadał zarejestrowane wskazanie do podawania doustnego?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wymaga takiej rejestracji

Pytanie 30

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 poniższych pozycji i utworzenie nowego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie hurtownii i zwiększy konkurencję:

- Aciclovirum (pozycja nr 1)

- Amoxicilinum + acidum clavulanicum 1,2 g (pozycja nr 6)

- Amoxicilinum + acidum clavulanicum 1,2 g (pozycja nr 7)

- Cefazolinum (pozycja nr 12)

- Clindamycinum (pozycja nr 29)

- Piperacilinum natr. Tazobactamum natr. (pozycja nr 44)

- Vancomycinum (pozycja nr 49)

- Voriconazolum (pozycja nr 50)

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienione rozwiązanie.

Pytanie 31

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1   poz. 142  wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź 31

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 32

PAKIET XIII – GĄBKI POZ. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gąbka żelatynowa o parametrach 80x50x1 mm, szt.

Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 33

PAKIET XIII – GĄBKI POZ. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gąbka żelatynowa o parametrach 80x50x10 mm, szt.

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 34

Czy w pakiecie nr VI (Sevofluranum) Zamawiający wymaga dostarczenia sewofluranu z zawartością wody od 0,03%-0,1%?

Taka zawartość wody (inhibitor reakcji z kwasami Lewisa) zabezpiecza przed reakcjami chemicznymi np. ze szkłem, z częściami metalowymi parownika,

z aluminium w wyniku których może dojść do degradacji sewofluranu z jednoczesnym uwolnieniem się szkodliwego dla pacjenta kwasu fluorowodorowego.

Odpowiedź 34

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia z zawartością wody od 0,03% - 01%

Pytanie 35

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz.76 Dobutamini hydrochloridum 0,250 g , proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiol., dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji w postaci ampułek?

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 36

Pakiet I – leki, pozycja 114

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i  wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi.  Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie  zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź 36

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 37

Pakiet VIII, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu o objętości wypełnienia 0,31 ml- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 38

Pakiet XIV, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź 38

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 114  z Pakietu nr I i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź 39

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24  z Pakietu nr VIII i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź 40

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr XIV i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 42

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź 42

Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie ?

Odpowiedź 43

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 44

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 45

Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odpowiedź 45

Należy padać cenę z odpowiednią adnotacją pod pakietem

Pytanie 46

Czy Zamawiający wymaga aby leki z Pakietu nr 1 poz. 60-62 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wymaga aby leki z pakietu nr 1 poz. 60 – 62 pochodziły od jednego producenta

Pytanie 47

Czy Zamawiający wymaga aby leki z Pakietu nr 1 poz. 60-62 posiadały zapisaną w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego  stabilność fizyczną i chemiczną w roztworach płynów infuzyjnych (0,9% NaCl, 5% glukoza) przez 24 godziny w temperaturze 25 st. C

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wymaga aby leki z pakietu nr 1 poz. 60 – 62 posiadały zapisaną w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego stabilność fizyczną i chemiczną w roztworach płynów infuzyjnych (0,9% NaCl, 5%glukoza) przez 24 godziny w temperaturze 25 st.C.

Pytanie 48

Czy Zamawiający wymaga aby leki z Pakietu nr 1 poz. 60-61 posiadały potwierdzoną w Charakterystyce Produktu Leczniczego możliwość podania: Dożylnego, Domięśniowego, Dostawowego i Nasiękowego

Odpowiedź 48

Zamawiający wymaga aby leki z pakietu nr 1 poz. 60 – 61 posiadały potwierdzoną w Charakterystyce Produktu leczniczego możliwość podania: Dożylnego, Domięśniowego, Dostawowego i Nasiękowego

Pytanie 49

Pakiet 1

Poz. 120- Hydrocortisonum /Oxytetracyclinum/Polymyxinum B 5 ml

Poz. 180- Mupirocinum 2% maść 3 g do nosa

Poz. 210- Oxytetracyclinum /hydrocortisonum maść 3 g

Poz. 224- Phytomenadionum 0,01 /1 ml amp

Brak produkcji – Bardzo proszę o wykreślenie leków z pakietów lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Odpowiedź 49

Należy padać cenę z odpowiednią adnotacją pod pakietem

Pytanie 50

Pakiet 1

Poz. 241-Pyridoxin 50 mg/2ml amp

Poz. 260-Thiamine 25 mg/1 ml amp

Zakończona produkcja - Bardzo proszę o wykreślenie leków z pakietów lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Odpowiedź 50

Należy padać cenę z odpowiednią adnotacją pod pakietem

Pytanie 51

Pakiet 3

Poz. 28-Clondamycinum 80 ml

Brak produkcji – Bardzo proszę o wykreślenie leków z pakietów lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Odpowiedź 51

Należy padać cenę z odpowiednią adnotacją pod pakietem

Pytanie 52

Pakiet nr VIII, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim.

Odpowiedź 52

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 53

Pakiet nr VIII, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą:

2 ml co 0,1 ml,

5 ml co 0,2 ml,

10 ml co 0,5 ml,

20 ml co 1 ml.

Odpowiedź 53

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 54

Pakiet nr VIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź 54

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 55

Pakiet nr VIII, poz. 2-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’100 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź 55

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 56

Pakiet nr VIII, poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’50 szt. – z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź 56

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 57

Pakiet nr VIII, poz. 15-18

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, w opakowaniu a’100 szt., w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 100 105 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 38 |
| 24 G | 0,70 x 19 | 22 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 57

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 58

Pakiet nr VIII, poz. 19

Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla korków i kaniul. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, natomiast bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, przez co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.

Odpowiedź 58

Zamawiający nie odstąpi wymogu określonego w SIWZ

Pytanie 59

Pakiet nr VIII, poz. 1-19

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź 59

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 60

Dotyczy Pakiet VII Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie serwet chirurgicznych w rozmiarze 45x45cm.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 60

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 61

Dotyczy Pakiet VIII Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych o poj.50ml pakowanych po 50szt.

Odpowiedź 61

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 62

Dotyczy Pakiet VIII Poz. 7

Czy Zamawiający ma na myśli w kolumnie Jednostka Miary opakowanie a’1 sztuka?

Odpowiedź 62

Tak

Pytanie 63

Dotyczy Pakiet VIII Poz. 24

Prosimy o dopuszczenie opakowania a’100 sztuk?

Odpowiedź 63

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 64

Dotyczy pakietu VII, poz.16, 17, 18, 19, 20, 21.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu poz. 16, 17, 18, 19, 20, 21

Odpowiedź 64

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 65

Dotyczy pakietu VII, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny SMMA 35g/m2, dodatkowe owinięcie wewnętrzne, z dwoma ręcznikami do rąk? Pozostałe wymagania zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź 65

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 66

Dotyczy pakietu VII, poz. 1, 4, 5, 6, 8

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu 4 naklejki z numerem serii, identyfikującą producenta, datę ważności, nazwę handlową, nr REF – do dokumentacji pacjenta?

Odpowiedź 66

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 67

Dotyczy pakietu VII, poz.3

Czy zamawiający komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) z włókniny SMS, bluza z 3 kieszeniami, cięcie V otoczone biała lamówką, spodnie na trok, ściągane w pasie, bluzy i nogawki spodni podszyte, foliowe opakowanie jednostkowe z naklejką zawierająca informacje. Kolor niebieski. Gramatura 40g/m2.

Odpowiedź 67

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 68

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź 68

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 69

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 naklejkami na opakowaniu?

Odpowiedź 69

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 70

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rzepami o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha?

Odpowiedź 70

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 71

Pakiet VII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, bluza z 3 kieszeniami, wyciecie V otoczone lamówką z tego samego materiału, co ubranie, spodnie z trokiem, rękaw bluzy i nogawki spodni niepodszyte, kolor niebieski?

Odpowiedź 71

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 72

Pakiet VII, pozycja 3

Zwracamy się z prośba o wydzielenie rozmiaru XS do osobnej pozycji, co umożliwi lepsze oszacowanie wartości pakietu.

Odpowiedź 72

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 73

Pakiet VII, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści serwety chirurgiczne wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze, 40g/m2?

Odpowiedź 73

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 74

Pakiet VII, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści serwety chirurgiczne wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze, 56g/m2?

Odpowiedź 74

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 75

Pakiet VII, pozycja 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści serwety z 4 naklejkami na opakowaniu?

Odpowiedź 75

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 76

Pakiet VII, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm pakowaną a’1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 77

Pakiet VII, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm?

Odpowiedź 77

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 78

Pakiet VII, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści niesterylną serwetę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź 78

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 79

Pakiet VII, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej laminowanej folią o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź 79

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 80

Pakiet VII, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z osobno pakowanych sterylnych serwet w rozmiarze 100x150cm - 1szt, 45x45cm - 3 szt?

Odpowiedź 80

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 81

Pakiet VII, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety chirurgiczne wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze, 56g/m2?

Odpowiedź 81

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 82

Pakiet VII, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź 82

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 83

Pakiet VII, pozycja 9-13

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 83

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 84

Pakiet VII, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2?

Odpowiedź 84

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 85

Pakiet VII, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź 85

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 86

Pakiet VII, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 86

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 87

Pakiet VII, pozycja 16

Czy Zamawiający miał na myśli rękawice o poziomie protein poniżej 20µg/g?

Odpowiedź 87

Tak

Pytanie 88

Pakiet VII, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 33µg/g?

Odpowiedź 88

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 89

Pakiet VII, pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 89

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 90

Pakiet VII, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,08mm (±0,01)?

Odpowiedź 90

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

Pytanie 91

Pakiet VII, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,07mm (±0,02)?

Odpowiedź 91

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

Pytanie 92

Pakiet VII, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 7x120cm?

Odpowiedź 92

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 93

Pakiet VII, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody wykonany z folii o grubości 0,035mm?

Odpowiedź 93

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 94

Pakiet XII, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 94

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 95

Pakiet XII, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 5x5cm lub 7,5 x 7,5cm?

Odpowiedź 95

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 96

Pakiet XII, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 50-95mm?

Odpowiedź 96

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 97

Pakiet XII, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm?

Odpowiedź 97

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 98

Pakiet XII, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5 x 7,5cm?

Odpowiedź 98

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 99

Pakiet XII, pozycja 19

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 99

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 100

Pakiet XII, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 100

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 101

Pakiet XII, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź 101

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 102

Pakiet XIV, pozycja 6, 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź 102

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 103

Pakiet XIV, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w wymiarach 28x45cm i wymiarach części lepnej 22x45cm, wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź 103

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 104

Pakiet XIV, pozycja 10

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby folia posiadała system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwalniania linera?

Odpowiedź 104

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

Pytanie 105

Czy Zamawiający dopuści w PAKIECIE NR 6 -preparat Sevofluranu SOJOURN  firmy Piramal healthcare, którego dystrybutorem w Polsce jest firma BIOTON  w butelce szklanej (ze szkła oranżowego odpornego na uszkodzenia w tym także stłuczenia), nie zawierającego w swoim składzie wody, z uwagi na  produkcję i konfekcjonowanie w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych  w USA i spełniającym najwyższe standardy FDA (jako jedyny sewofluran posiada ważność  5 lat), o pojemności  250 ml z bezpiecznym dla pacjentów i personelu medycznego systemem napełniania parowników (tj konektora wielokrotnego użytku; konektor nakręcony na butelkę  , stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników, kompatybilny z wlewami typu DRAGER FILL oraz QUIK FILL), wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź 105

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 106

Czy Zamawiający w Pakiecie VI wyrazi zgodę na dopuszczenie butelki z adapterem zewnętrznym, który po podłączeniu do parownika stanowi w 100% szczelne i bezpieczne połączenie uniemożliwiające wyciek leku? Adapter zewnętrzny musi być użyty tylko w momencie napełniania parownika płynem.

Odpowiedź 106

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 107

Czy Zamawiający w Pakiecie VI  wymaga dostarczania  preparatu w butelce innej niż szklana  (tj. w butelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne – np. stłuczenie )?

Odpowiedź 107

Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniach odpornych na uszkodzenia mechaniczne – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

Pytanie 108

Czy Zamawiający w Pakiecie VI wymaga bezpłatnego użyczenia czy dzierżawy parowników?

Odpowiedź 108

Zamawiający wymaga dostawy leku w postaci/opakowaniu, które umożliwi skorzystanie z posiadanych parowników.

Pytanie 109

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź 109

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź 110

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 111

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź 111

Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 112

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź 112

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i stosownej informacji pod pakietem.

Pytanie 113

Pakiet VII, poz. 2,9-15

Prosimy o wydzielenie poz.2,9-15 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Za-mawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź 113

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 114

Pakiet VII, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź 114

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 115

Pakiet VII, poz. 2

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 115

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 116

Pakiet VII, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź 116

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 117

Pakiet VII, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź 117

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 118

Pakiet VII, poz. 2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź 118

Nie musi być bawełniany

Pytanie 119

Pakiet VII, poz. 9-10

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź 119

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 120

Pakiet VII, poz. 9-13

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 120

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 121

Pakiet  VII, poz. 11-13

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź 121

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 122

Pakiet VII, poz. 14-15

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 122

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 123

Pakiet VIII, poz. 6-8,19,26,32-33,47-48,53

Prosimy o wydzielenie poz. 6-8,19,26,32-33,47-48,53 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź 123

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 124

Pakiet VIII, poz. 6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą?

Odpowiedź 124

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 125

Pakiet VIII, poz. 19

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w gorę do pełnego opakowania?

Odpowiedź 125

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 126

Pakiet VIII, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź 126

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu

Pytanie 127

Pakiet VIII, poz. 26

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w gorę do pełnego opakowania?

Odpowiedź 127

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 128

Pakiet VIII, poz. 32-33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg en wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź 128

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 129

Pakiet VIII, poz. 47

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w gorę do pełnego opakowania?

Odpowiedź 129

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 130

Pakiet VIII, poz. 48

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w gorę do pełnego opakowania?

Odpowiedź 130

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 131

Pakiet XI, poz. 2,10,17-18

Prosimy o wydzielenie poz. 2,10,17-18 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź 131

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 132

Pakiet XI, poz. 17-18

Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200 cm- o przekroju standardowym i nebulizatorem o pojemności 6 ml, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania ), sterylne, rozmiary  odpowiednio do pozycji: S-XL, rozmiar XS dla niemowląt, rozmiar S-M dla dzieci oraz rozmiar L-XL dl dorosłych. ?

Odpowiedź 132

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 133

Pakiet XII, poz.4,8-10,11-12,14-17

Prosimy o wydzielenie poz. 4,8-10,11-12,14-17do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź 133

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 134

Pakiet XII, poz. 11-12

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź 134

Zamawiający nie wymaga wyżej wymienionego rozwiązania

Pytanie 135

Pakiet XII, poz. 11-12

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź 135

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 136

Pakiet XII, poz. 16

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 136

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 137

Pakiet XII, poz. 17

Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm  x  a’100 szt., niejałowe?

Odpowiedź 137

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 138

Pakiet XII, poz. 17

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a100 szt. w opakowaniu, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 138

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie

Pytanie 139

Dotyczy pakietu 11 pozycja 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 „Wapno sodowane granulowane niepylące z indykatorem zużycia, zmieniające barwę z białej na fioletową” i utworzenie osobnego pakietu dla zaoferowania oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź 138

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Pytanie 140

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.5 myślnik piąty projektu umowy)?

Odpowiedź 140

Zamawiający  w opisanej sytuacji nie będzie nabywał leku w ramach umowy zawartej w rezultacie niniejszego postępowania.

Pytanie 141

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 142

Do treści §6 ust.5 pkt 5.2. prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 K.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź 142

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Treść umowy nie zabrania Wykonawcy korzystać z uprawnień przyznanych przepisami prawa, a zaproponowane brzmienie umowy sugeruje, że uwolnienie od odpowiedzialności stanowić miałoby konsekwencję jedynie samego powołania się Wykonawcy na wskazane okoliczności, bez ich merytorycznej weryfikacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla