Kajetany, dnia  4.02.2019 r.

## IFPS/06/PZPZ/19

WYKONAWCY

ZMIANA SIWZ – SPROSTOWANIE

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/06/PZP/19 na „Dostawa protezek”.

Działając na podstawie art. 38 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami, dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 1a do SIWZ w poniższym zakresie:

Jest:

Proteza strzemiączka zbudowana z tytanu o klasie ASTM F67 lub wyższej (minimum 50 % objętości protezki) i pętli z hitindu Na pętli musi znajdować się klip do zamocowania na odnodze długiej kowadełka za pomocą ssaka (do 1,2 mm). Możliwość wyboru średnicy 0,4 lub 0,6 mm i długość 3,50, 3,75, 4,75, 5,00, 5,50

Powinno być

Proteza strzemiączka zbudowana z tytanu o klasie ASTM F67 lub wyższej (minimum 50 % objętości protezki) i pętli z nitinolu. Na pętli musi znajdować się klip do zamocowania na odnodze długiej kowadełka za pomocą ssaka (do 1,2 mm). Możliwość wyboru średnicy 0,4 lub 0,6 mm i długość 3,50, 3,75, 4,75, 5,00, 5,50

Nowy załącznik zamieszczony został na stronie internetowej.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Niniejsze sprostowanie wiąże wykonawcę z chwila zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński