Załącznik  Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Akcesoria do analizatora parametrów krytycznych Gem Premier 3000 oraz przystawki PCL

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
|  | Inteligenta, wymienna, bezobsługowa kaseta do analizatora GemPremier 3000 produkcji firmy Instrumentation Laboratory. Kaseta w pełni kompaktowa zawierająca wszelkie niezbędne odczynniki chemiczne – zarówno do badań jak i kontroli jakości, system pobierania żądanej pojemności próbki, kalibratory, sensory pomiarowe, zbiornik na odpady. Kaseta powinna umożliwiać wykonanie badań BG / Hct / Ele / mleczany / glukoza. Wymagana minimalna ilość badań wykonywanych na pojedynczej kasecie (max. 75) wraz z maksymalnie długą żywotnością pojedynczej kasety (przydatność min, 3 tygodnie od włożenia kasety). Ważność poszczególnych kaset nie krótsza niż 4 miesiące od daty dostawy - 14 szt. – dostawa sukcesywna na żądanie klienta | TAK |  |  |
|  | Zestaw odczynników umożliwiających przeprowadzenie kalibracji ww. kasety IQM (w celu eliminacji wykonywania kalibracji przez personel). Ważność odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy – 5 opak. – dostawa sukcesywna na żądanie klienta | TAK |  |  |
|  | Testy umożliwiające określenie APTT do przystawki PCL produkcji firmy Instrumentation Laboratory z datą ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od daty dostawy – ok. 585 pojedynczych badań - dostawa sukcesywna (na żądanie klienta). Maksymalne opakowanie 90 szt. | TAK |  |  |
|  | Testy umożliwiające określenie PT do przystawki PCL produkcji firmy Instrumentation Laboratory z datą ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od daty dostawy – ok. 360 pojedynczych badań - dostawa sukcesywna (na żądanie klienta). Maksymalne opakowanie 90 szt. | TAK |  |  |
|  | Serwis pogwarancyjny urządzenia | TAK |  | ` |
|  | Przegląd zestawu: - analizator parametrów krytycznych GEM PREMIER 3000 - przystawka do koagulologii PCL Plus | TAK |  |  |