Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu poddasza wraz z wymianą dachu w istniejącym wschodnim skrzydle Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, w miejscu styku z dobudowywanym budynkiem Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty”, zgodnie z dokumentacją projektową wraz przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część SIWZ, na działce ewidencyjnej nr 29/1 położonej w miejscowości Kajetany gmina Nadarzyn.

- W zakresie zlecanych robót znajdują się :

- ROBOTY BUDOWLANE

- Demontaż istniejącego pokrycia dachu

- Demontaż istniejącej elewacji na II kondygnacji

- Demontaż istniejącej izolacji cieplnej dachu

- Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej

- Demontaż istniejących wykładzin podłogowych

- Częściowy demontaż istniejących ścian działowych

- Wykonanie elewacji z płyt włokowo-cementowych

- Wymiana konstrukcji nośnej dachu

- Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z połączeniem go z częścią istniejącą

- Wykonanie izolacji cieplnych dachu

- Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- Odbudowanie ścian działowych wraz z tynkowaniem i malowaniem

- Wykonanie nowych sufitów podwieszonych

- Wykonanie nowych okładzin posadzkowych

B. ROBOTY INSTALACYJNE

Instalacje elektryczne i klimatyzacyjne, w tym :

- Niezbędne demontaże istniejącej instalacji elektrycznej

- Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznej w miejscu zdemontowanych

- Podłączenie i montaż klimakonwektorów ściennych

- Specjalne wymagania Zamawiającego związane z realizacją Inwestycji.

- Zamawiający wymaga, aby roboty objęte zamówieniem wykonywane były w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie Zamawiającego, w tym prowadzone przez niego inwestycje oraz aby jak najmniej kolidowały z całodobową opieką medyczną prowadzoną przez Zamawiającego. Roboty, które stwarzałyby ryzyko ingerowania w prowadzoną przez Zamawiającego opiekę medyczną lub prowadzone przez Zamawiającego inwestycje, wymagać będą dostosowania się do wymogów określonych przez Zamawiającego lub podmioty wskazane przez Zamawiającego.

Uwaga:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w obrębie czynnego i działającego obiektu świadczącego w szczególności całodobową opiekę szpitalną. Na kondygnacji poniżej miejsca realizacji robót umiejscowione są bloki operacyjne, sale pooperacyjne oraz pokoje chorych. Wykonawca ponosi szczególną odpowiedzialność za zabezpieczenie tych pomieszczeń, osób w nich przebywających oraz sprzętu medycznego przed zalaniem w czasie wymiany poszycia dachowego.

- Prace uciążliwe lub ingerujące w jakikolwiek sposób w pracę Międzynarodowego     Centrum będą wymagały dostosowania się do wymagań Zamawiającego.

- W czasie prowadzonych prac, dostawa wszelkich mediów musi pozostać nieprzerwana.

- Organizacja ruchu na plac budowy (dostawy materiałów, sprzętu itp.) wymaga każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do odpowiedniego zabezpieczenia frontu robót oraz terenu robót w sposób widoczny i uniemożliwiający wejście osób nieuprawnionych,  w tym dzieci.

- Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem realizacji Zamówienia. Na miejscu, z udziałem uprawnionego pracownika Zamawiającego, umożliwia się dokonanie własnych pomiarów. W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy dokonanymi pomiarami a danymi zawartymi w przedmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej wizji lokalnej.