Przetarg IFPS/65/11

Załącznik  nr  4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OCENIANYCH

Przedmiot przetargu:   SYSTEM IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO – 17 szt.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  implantu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | Punktacja | Opis warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku | TAK | NIE |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ilość pasm częstotliwości w torze przetwarzania sygnału | ( 8 | 0 ( 30 | 0 |  |
| 2. | Ilość kanałów kompresji w torze przetwarzania sygnału | ( 4 | 0 ( 30 | 0 |  |
| 3. | Obudowa implantu z materiałów biokompatybilnych z udziałem tytanu | TAK | 20 | 0 |  |
| 4. | Ilość dostarczenie (w ramach oferowanej ceny) elementów i podzespołów zamiennych (kabelek lub kabelek zintegrowany z transmiterem) | min. 2 szt. na każdy dostarczony system | 0 ( 20 | 0 |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

(poza materiałami eksploatacyjnymi)

Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)

Przetarg IFPS/65/11

Załącznik  nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

GRANICZNE (ODCINAJĄCE)

Przedmiot przetargu:   SYSTEM IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO – 17 szt.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  implantu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Opis warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jeden punkt mocowania przetwornika w uchu środkowym | TAK |  |  |
| 2. | Implant bez wewnętrznych źródeł zasilania | TAK |  |  |
| 3. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału | TAK |  |  |
| 4. | Przezskórna transmisja sygnału z procesora (części zewnętrznej) do implantu | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszego ustawienia procesora mowy u pacjenta | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

(poza materiałami eksploatacyjnymi)

Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)