Przetarg IFPS/78/11

Załącznik  nr  1.4.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OCENIANYCH

Przedmiot przetargu:   SYSTEMY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH  WIELOKANAŁOWE – PAKIET II – 75 KPL.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  implantu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | Punktacja | Opis warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku | TAK | NIE |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ilość realizowanych strategii kodowania | ( 1 | 0 ( 30 | 0 |  |
| 2. | Maksymalna szybkość stymulacji | ( 12 000 pulsów/sek. | 0 ( 30 | 0 |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia implantu z dwoma wiązkami elektrod dla przypadku osyfikacji ślimaka | TAK | 20 | 0 |  |
| 4. | Ilość dostarczenie ( w ramach oferowanej ceny) elementów i podzespołów zamiennych (kabelek lub kabelek zintegrowany z transmiterem) | min.2 szt. na każdy dostarczony system | 0 ( 20 | 0 |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

(poza materiałami eksploatacyjnymi)

Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)

Przetarg IFPS/78/11

Załącznik  nr 1.3.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

GRANICZNE (ODCINAJĄCE)

Przedmiot przetargu:   SYSTEMY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH  WIELOKANAŁOWE – PAKIET II – 75 KPL.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  implantu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Opis warunków oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Częstość stymulacji dla elektrod apikalnych modulowana sygnałem akustycznym | TAK |  |  |
| 2. | Elektrody rozmieszczone na długości | >26 mm |  |  |
| 3. | Ilość rzeczywistych kanałów | (10 |  |  |
| 4. | Obudowa tytanowa | TAK |  |  |
| 5. | Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszego ustawienia procesora mowy u pacjenta | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

(poza materiałami eksploatacyjnymi)

Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)