### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/14/12

Warszawa dnia 09.03.2012 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: IFPS/14/12 – DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM LAMP BEZCIENIOWYCH – 10 SZT.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjna w których kopuła jest na obrysie koła i posiada wyodrębnione segmenty oświetlenia LED i mimo, że powierzchnia nie jest zwarta i widocznymi elementami mocującymi to jest ona bardzo łatwa do utrzymania w czystości?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których panel sterowania znajduje się przy kopule na przegubie ?

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z temperaturą barwową 4300 K?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne, w których lampa wykonana jest z lekkiego stopu, a kopuła w 50% z lekkiego stopu i 50% z termicznie odpornego tworzywa?

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której kamera HD jest umieszczona w centralnej części kopuły?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której długość ramion wynosi 80 oraz 86 cm ?

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której pan sterujący umieszczony jest od dolnej części czaszy w łatwo dostępnym dla operatora miejscu ?

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której długość ramion wynosi 80 oraz 86 cm ?

Odpowiedź 8

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której pan sterujący umieszczony jest od dolnej części czaszy w łatwo dostępnym dla operatora miejscu ?

Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dokona zamiany projektu umowy w § 5 tak aby otrzymał on brzmienie: „Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji, że towar jest dobrej jakości. W razie stwierdzenia wady przedmiotu w momencie dostawy, Sprzedający zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad - w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia (dopuszczalna forma faksu na nr ______________).

Kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu”.

Takie brzmienie zapisu pozwala sprecyzować określić sytuacje, w których Zamawiający

ma prawo żądać wymiany towaru na nowy oraz sytuacje w których Wykonawca ma

obowiązek naprawiać lub wymieniać towar na wolny od wad

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę w treści projektu umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla