### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/20/12									Warszawa dnia 22.06.2012 r.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: IFPS/20/12 – DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FONTANNY OGRODOWEJ  NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM SŁUCHU I MOWY W KAJETANACH

Pytanie 1

Prosimy o uściślenie długości i określenie tras przebiegu przyłączy zewnętrznych wod.-kan. i elektrycznego.

Odpowiedź 1

W załączeniu plik z  przebiegiem tras przyłączy. A, B istniejące przepusty pod drogą, W – wpust drogowy kanalizacyjny, w „chmurce” zaznaczono istniejący wodociąg.

Pytanie 2

Wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji nie może być dotrzymany z powodów technologicznych i organizacyjnych. Od uprawomocnienia się decyzji o wyborze Wykonawcy do wyznaczonego terminu odbioru zostanie 14dni. Dojrzenie betonu trwa 28dni i dopiero po tym terminie można przystępować do prac instalacyjnych. Skracanie tego okresu jest ignorowaniem zasad sztuki budowlanej.

Wskazany dostawca wyposażenia technicznego – firma Oase wyznacza okres 6-8 tygodni na dostawę. U innych dostawców sytuacja jest podobna, ponieważ przewidziana dysza Sferyczna jest wykonywana na konkretne zamówienie. Dysza ta jest rzadko stosowana i dlatego ani producenci ani dystrybutorzy nie przechowują jej „na półce”.

Prosimy o odniesienie się do powyższego w kontekście wyznaczonego terminu realizacji.

Odpowiedź 2

Zamawiający, odnosząc się do uwag wykonawcy, postanawia przedłużyć termin realizacji zamówienia do dn. 17.08.2012 r.

Pytanie 3

Czy przewidziane jest pomieszczenie techniczne w którym zamontowane będą pompy i stacja uzdatniania. Jeżeli tak to jakie i gdzie?

Odpowiedź 3

Nie jest przewidziane w budynku, należy je wykonać pod lub obok fontanny (ale także pod ziemią).

Pytanie 4

Teren na którym przewidziano lokalizację fontanny jest podmokły. Prosimy o udostępnienie badań gruntu co ma związek z ewentualną budową podziemnego pomieszczenia technicznego.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada badań gruntu dla tego obszaru, 150 m od lokalizacji Fontanny Zamawiający ma wykonane studnie piezometryczne, odczyt ze studni wskazuje poziom wody gruntowej 180 cm poniżej poziomu terenu.

Pytanie 5

Czy Inwestor dysponuje uzgodnionymi urzędowo projektami przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych? Jeżeli nie to na kim spocznie obowiązek uzyskania tych uzgodnień?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dysponuje tymi uzgodnieniami. Na zamawiającym spoczywa obowiązek uzyskania tych uzgodnień.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marcin Kopaczewski