### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 81 /12							                        Warszawa dnia  26.10.2012 r.

Dot. Zamówienia publicznego, znak IFPS/81/12 na dostawę systemów implantów wszczepialnych na przewodnictwo kostne – 10 szt..

Pytanie 1:

Dotyczy parametru nr 4 załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści transmisję sygnału do implantu inną niż radiowa?

Odpowiedź 1:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju transmisji niż radiowa.

Pytanie 2:

Dotyczy parametru nr 4 załącznik nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie było kompatybilne wstecz z innymi generacjami implantów na przewodnictwo kostne np. typu BAHA?

Odpowiedź 2:

Zamawiający w  parametrze nr 4 załącznika nr 3 nie podnosi kwestii kompatybilności. Zamawiający oczekuje spełnienia warunku „Przezskórna transmisja radiowa sygnału z procesora (części zewnętrznej) do implantu. Część wewnętrzna (implant) niepołączona mechanicznie z częścią zewnętrzna (procesorem)”.

Pytanie 3:

Dotyczy parametru nr 4 załącznik nr 3

Z jaką siłą ma być przyłożony procesor do skóry: 30mN, 1 N, 180mN?

Odpowiedź 3:

Zamawiający w parametrze nr 4 załącznika nr 3 nie podnosi kwestii siły przyłożenia procesora do skóry. Zamawiający oczekuje spełnienia warunku  „Przezskórna transmisja radiowa sygnału z procesora (części zewnętrznej) do implantu. Część wewnętrzna (implant) niepołączona mechanicznie z częścią zewnętrzna (procesorem)”.

Pytanie 4:

Dotyczy parametru nr 5 załącznik nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił darmowy Implant w przypadku utraty u pacjenta części wszczepionej w okresie 2 lat od zabiegu?

Odpowiedź 4:

Zamawiający w parametrze nr 5 załącznika nr 3 nie podnosi kwestii zapewnienia darmowego implantu w przypadku utraty u pacjenta części wszczepionej. Zamawiający oczekuje spełnienia warunku „Element drgający (wibrator) umieszczony całkowicie podskórnie”, „Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie  pierwszego ustawienia procesora mowy  u pacjenta”.

Pytanie 5:

Dotyczy parametru nr 5 załącznik nr 3

Jakie parametry wzmocnienia i zniekształceń harmonicznych mają charakteryzować element drgający (wzmocnienie szczytowe OFL > 120 dB SPL?

Odpowiedź 5:

Zamawiający w parametrze nr 5 załącznika nr 3 nie podnosi kwestii wzmocnienia i zniekształceń harmonicznych elementu drgającego. Zamawiający oczekuje spełnienia warunków „Element drgający (wibrator) umieszczony całkowicie podskórnie”, „Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie  pierwszego ustawienia procesora mowy  u pacjenta”.

Pytanie 6:

Dotyczy parametru nr 5 załącznik nr 3

Czy zapotrzebowanie na prąd z baterii ma być dla ciszy mniejsze lub równe 1,6 mA?

Odpowiedź 6:

Zamawiający w parametrze nr 5 załącznika nr 3 nie podnosi kwestii zapotrzebowania na prąd z baterii. Zamawiający oczekuje spełnienia warunku „ Element drgający (wibrator) umieszczony całkowicie podskórnie”,  „ Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie  pierwszego ustawienia procesora mowy  u pacjenta”.

Pytanie 7:

Dotyczy parametru nr 8 załącznik nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby mikrofony kierunkowe posiadały funkcję automatycznej adaptacyjnej kierunkowości działającej na wszystkich kanałach, oraz funkcję eliminacji cienia małżowiny usznej?

Odpowiedź 7:

Nie, Zamawiający nie definiuje innych funkcji koniecznych dla spełnienia warunku, takich jak automatyczna, adaptacyjna kierunkowość i funkcja eliminacji cienia małżowiny usznej. Zamawiający oczekuje spełnienia warunku  „System mikrofonów kierunkowych zaimplementowanych w procesorze zewnętrznym”.

Pytanie 8:

Dotyczy parametru nr 10 załącznik nr 3

Czy Zamawiający wymagając tak niskiej wagi procesora uwzględnił wagę magnesu i wymaganie dotyczy wagi urządzenia z magnesem?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie uwzględnił magnesu  w wadze procesora. Zamawiający dopuszcza przedstawienie wagi procesora bez magnesu, jeśli takowy magnes stanowi niezbędny element procesora zewnętrznego i jest wymienialny (dostosowywany indywidualnie do potrzeb pacjenta).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr Witold Cieśla